ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025

Integra a presente proposta comercial o Termo de Referência elencado no Anexo I do edital da licitação em referência, a qual a licitante ...........................................(nome da empresa) DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

O preço está com todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro. A proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

ATENÇÂO: Atentar-se ao Decreto Municipal nº 7.468 de 25 de agosto de 2023, que trata da retenção do Imposto de Renda (IR) dos fornecedores contratados pelo poder público, conforme instrução normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 alterada pela IN 2145/2023.

| PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Placa de identificação para obra | Dimensões: 1,5m x 3m | M2 | 4,50 |  |  |
| 01.02 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af_02/2016 | Escritório em canteiro de 2x4m | M2 | 8,00 |  |  |
| 01.03 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | Remoção das telhas, conforme indicado em projeto. | M2 | 187,34 |  |  |
| 01.04 | Remoção de calha ou rufo | Demolição das calhas em todo o prédio e remoção do rufo, de maneira pontual, conforme indicado na planta de demolição. O prédio tem 124,59mL de rufos e 327,92mL de calhas a serem removidos | M | 455,42 |  |  |
| 01.05 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | Demolição de forro de gesso na região da parte mais nova de ampliação 40,84m²x3=122,52m². | M2 | 122,53 |  |  |
| 01.06 | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. Af_05/2015 | Execução de 57 furos em alvenaria para passagem de descida pluvial EM ALVENARIA DE 25cm de espessura. | UN | 57,00 |  |  |
| 02 | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | Instalação de novas telhas, do tipo termoacústicas, conforme indicado em projeto . | M2 | 187,34 |  |  |
| 02.02 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm | Instalação de novas telhas em aço galvanizado, conforme indicado na planta de construção apresentada em projeto. | M2 | 45,26 |  |  |
| 02.03 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | Execução de novos rufos, de maneira pontual, conforme indicado na planta de construção apresentada em projeto. O prédio tem 124,59mL de rufos a serem instalados. | M | 124,59 |  |  |
| 02.04 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | Conforme o projeto, executar novas calhas conforme indicado na planta de construção, apresentada em projeto, incluso perfuração para conexão de descida pluvial. | M | 330,83 |  |  |
| 02.05 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | Conforme indicado em projeto, execução de 50 novas descidas de drenagem pluvial. Cada descida possui 6,10mL de tubulação em PVC, D= 100mm e 1 nova descida de drenagem pluvial, com 3,50mL de tubulação em PVC, D=100mm. Conforme projeto, execução de 6 tubos para caminhamento de água pluvial entre uma seção e outra em pontos críticos do telhado, com 3,50mL de tubos. | M | 329,50 |  |  |
| 03 | FORRO |  |  |  |  |  |
| 03.01 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | Execução de forro de gesso na região da parte mais nova de ampliação | M2 | 122,52 |  |  |
| 04 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |  |
| 04.01. | Limpeza final da obra | Limpeza final de toda a área da obra | M2 | 187,34 |  |  |
| CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Custos Patronais (apenas para MEI) +20% sobre o valor dos serviços: |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: |  |  |  |  |  |  |

Todos os itens cotados incluem os valores referentes ao fornecimento de materiais e mão de obra.

Valor total da proposta por extenso:

Cidade,............ de .............................. de 2025.

_______________________________________

[Assinatura do Representante legalmente constituído]

Nome da Empresa:

CNPJ:

Nome do Representante:

RG: